Администрация

Васильевского сельского поселения

Шуйского муниципального района Ивановской области

155926, Ивановская область, Шуйский район, с. Васильевское,

ул. Советская, дом 1,т./ факс(49351) 34-183

E- mail: wasil_admin@ivnet.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.  2014  г.                                                        №   57-п

Об утверждении  Перечня  первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, который граждане должны иметь в помещениях и строениях, находящихся  в их собственности (пользовании) на территории Васильевского сельского поселения

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Васильевского сельского поселения, в соответствии со ст. 16 Федерального закона 06.10.2003 № 131 – ФЗ  « Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 г № 69-ФЗ « О пожарной безопасности»администрация Васильевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Перечень  первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, который граждане должны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Васильевского сельского поселения.

( приложение № 1).

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление обнародовать на информационном  стенде администрации.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава администрации

Васильевского сельского поселения:                           Б.Г. Онохин

Приложение №  1

к постановлению  администрации

№ 57-п  от 20.09.  2014 г

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,

который граждане должны иметь  в помещениях и строениях, находящихся в их собственности ( пользовании) на территории Васильевского сельского поселения

| № п/п | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа помещений и строений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | Квартиры в благоустроенных жилых домах | Квартиры в неблагоустроенных жилых домах |
| 1 | Огнетушитель порошковый (ОП) вместимостью 5 литров и более | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ведро | 1 | - | 1 |
| 3 | Емкость с запасом воды объемом 0,2 куб.м в летнее время | 1 | - | - |
| 4 | Лопата штыковая или совковая | 1 | - | - |
| 5 | Топор | 1 | - | - |
| 6 | Лом или багор | 1 | - | - |

Примечания:

- Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

- В зимнее время ( при температуре ниже 1 градуса С) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

- Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно сокращать их ширину и препятствовать безопасной эвакуации людей.